北京高盟企业自行监测结果公开数据表（模版）

（　2015年第　　季度或8 月）

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京高盟新材料股份有限公司燕山分公司 | 手工监测 | 老厂污水口 | 2015.8.5 | pH（无量纲） | 7.86 | 6~9 | 是 | 0 | 大气污染物综合排放标准 | 集中排放 | 污水厂 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 250 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 1.52 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 87.5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 28 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新厂污水口 | 2015.8.5 | pH（无量纲） | 7.71 | 6~9 | 是 | 0 |  | 集中排放 | 污水厂 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 366 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 2.46 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 131 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 38 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉排放口 | 2015.8.5 | 二氧化硫 | 4 | 200 | 是 | 0 |  | 集中排放 | 环境空气 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 5.5 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 109 | 200 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．“监测方式”按照“自动或手工监测”填写；

2．“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写；

3．“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写，浓度单位要求是国家法定计量单位；

4．“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值；

5．“是否达标”按照实际达标情况填写“是，否”；

6．“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数；

7．“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号；

8．“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。

9．“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。